EXTRAÇÃO DE DNA A PARTIR DE TECIDO (Doyle & Doyle, 1987)

Local de coleta/População:_________________________________   Data(s) da(s) coleta(s):_____________

Material biológico: _______________________________________    Data da extração:_________________

Espécie(s):_________________________________________________________________________________

| 1º Passo | 2º Passo |
| --- | --- |
| - Preparar banho-maria a 65ºC. - Preparar ttampão CTAB 2%. * Adicionar o BME (2- mercapto-ethanol) na hora da extração. (2µl por 1mL de tampão). | - Utilizar tecido fresco. * Quantidade de tecido para macerar (~ 150mg). * USAR tubo de 2mL. |
| 3º Passo | 4º Passo – BANHO-MARIA |
| - Adicionar rapidamente na amostra 700µl de Tampão CTAB 2% e coloque no masserador. * Beads pequena (tempo de maceração: 2’); * Beads grande (tempo de maceração: 20” a 25”). - Ressuspenda o tecido no tampão utilizando vórtex para homogeneizar. | - Incubar as amostras no banho-maria a 65ºC (tempo mínimo 30 minutos, máximo 1 hora). * Durante a incubação agite os tubos a cada 10’ para homogeneizar). - Após o termino, retirar os tubos do banho-maria, deixar chegar a temperatura ambiente. |
| 5º Passo – SOLVENTE ORGÂNICO | 6º Passo: CentrifugaÇÃO |
| - Adicionar 600µl CIA (24:1) - Agitar os tubos no vórtex e depois inverter por 5’. | 14.000rpm por 5’. |
| 7º Passo | 8º Passo |
| - Retirar o sobrenadante (fase superior) e transferir para um novo tubo de 2mL. | - Adicionar 50µl de CTAB 10% - Agitar no vórtex e inverter durante 5’. |
| 9º Passo - SOLVENTE ORGÂNICO | 10º Passo: CentrifugaÇÃO |
| - Adicionar 600µl CIA (24:1) - Agitar os tubos no vórtex e depois inverter por 5’. | 12.000rpm por 5’. |
| 11º Passo | 12º Passo: PRECIPITAÇÃO |
| - Retirar o sobrenadante (fase superior) e transferir para um novo tubo de 1,5mL. | - Adicionar 400µl de Isopropanol gelado (-20°C) (misturar levemente) * Incubar no freezer por 1-2 horas (dependendo do tipo de tecido a ser extraído); |
| 13º Passo: CentrifugaÇÃO | 14º Passo: |
| - 7.500rpm por 5’. | - Descartar o sobrenadante (com muito cuidado para não perder o pellet); |
| 15º Passo: PRECIPITAÇÃO | 16º Passo |
| - Lavar o pellet 2 vezes com 1mL Etanol 70% - Deixar o pellet imerso por 10 minutos | - Descartar o sobrenadante (com muito cuidado para não perder o pellet); |
| 17º Passo: PRECIPITAÇÃO | 18º Passo |
| Lavar o pellet 1 vezes com 1mL de Etanol 90% Deixar o pellet imerso por 3 minutos | - Descartar o sobrenadante (com muito cuidado para não perder o pellet); |
| 19º PASSO: SECAGEM | 20º PASSO: Eluição DO DNA |
| - Secar o pellet (Concentrador Plus) | Ressuspenda o pellet em 50µl de TE com RNAse. Observações: Pode deixar » No banho maria por 37ºC por 4 horas; » Ou deixar em over- night na geladeira; |

Obs; ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________